АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022-2023 году

составлен « 04»августа 2022года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шамординская основная общеобразовательная школа, 2001 год

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование Жуковский муниципальный округ

(учредитель организации)

242711 Брянская область Жуковский муниципальный округ, д. Шамордино, ул. Молодежная, дом 32

(юридический адрес, физический адрес организации)

Борисенко Людмила Алексеевна, 92-3-44

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжениями главы администрации Жуковского муниципального округа

от «2»  июня 2022 г. №374  в период 04августа 2022 г.

комиссией   в составе:

Председатель комиссии:

_  Фроловичев А.В. – заместитель главы администрации Жуковского муниципального округа;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя  комиссии:

_ Артемова О.М.  –и.о. начальника управления образования администрации Жуковского муниципального округа;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

__________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

__Дубинский М.В. –  заместитель начальника ОУУП и  ПДН МО МВД России «Жуковский, начальник ОПДН, подполковник полиции (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

__Семочкин И.В. – командир отделения ДПС МО МВД России «Жуковский» (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

__Дюков Ю.Ю.. – сотрудник отделения в г. Жуковке УФСБ России по Брянской области (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

___Байков Н.К. . – начальник отдела строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа;

(должность, фамилия, имя, отчество)

_Барбашов А.Н.. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Жуковскому району ГУ МЧС России по Брянской области;

(должность, фамилия, имя, отчество)

__Архипов О.П.  – государственный инспектор управления Ростехнадзора по Брянской области ( по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

__Мосин А.С.  –  заместитель начальника  Жуковского МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Брянской области» (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

_ Лебедев В.А. – заместитель директора  муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кузнецова Н.П. –председатель Жуковской окружной организации Общероссийского Профсоюза;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шамординской основной общеобразовательной школы

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шамординской основной общеобразовательной школы

№44  от «09» 04. 2021года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» 10. 2013г. № 32-АЖ № 397623, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» 10.2013г. № 32-АЖ № 397624 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано  «18» июня 2015г.,

Департаментом образования и науки Брянской области

Серия 32А05 №0000006, срок действия свидетельства с «18»июня 2015г. до «18»июня 2027года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной  «04» декабря 2015г., серия  32Л01, №   0002588, регистрационный номер 3856 Департаментом образования и науки    Брянской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «» 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» 05. 2021г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан  и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1

Качество и объемы, проведенных в 2022году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет,

б) текущих ремонтов – ремонт входного и запасного крыльца, цоколя по периметру ОО ,

в) иных видов ремонта классных комнат и коридоров образовательной организации - косметический:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

не имеется

Проведение работ необходимо __________________________________________

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды  образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: основной:  начальное общее образование и основное общее образование;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 110 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 44 человека,

в том числе 44  человека   обучающихся   с   применением   дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022годов - 4 человека; из них поступивших в ВУЗы  - 0 человек,   профессиональные образовательные организации - 3 человека,  в 10 класс- человека; работают – 1 человек; не работают - 0человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс   -  2 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 7 ; количество обучающихся - 44 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 7 классов,  37 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ  имеется;

з) наличие  программ  развития  образовательной организации - имеется ;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 10 человек

научных работников - нет

инженерно-технических работников - нет

административно-хозяйственных работников - нет

производственных работников - 2

учебно-воспитательных работников - нет

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  нет

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023учебный год - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как  удовлетворительное .

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| №п/п | Объекты материально-технической базы | Необ-ходи-мо | Име-ется | Процент оснащен-ности | Наличие докумен-тов по технике безопас-ности | Нали-чие актов разре-шения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Обору-дова-ние средст-вами пожаротуше-ния | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинеты начальных классов | 3 | 3 | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовл. | имеется |  |
| 2 | Кабинеты иностранного языка | 1 | 1 | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовл. | имеется |  |
| 3 | Кабинет физики и математики | 1 | 1 | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовл. | имеется |  |
| 4 | Кабинет химии и биологии | 1 | 1 | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовл | имеется |  |
| 5 | Кабинет русского языка и литературы | 1 | 1 | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовл | имеется |  |
| 6. | Кабинет общественных дисциплин | 1 | 1 | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовл | имеется |  |
| 7 | Компьютерный класс | 1 | 1 | 100 | имеется | имеется | Имеется, удовл. | имеется |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал -  гимнастический зал имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость  -0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -0человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – акт готовности кабинета  комиссией по МБОУ Шамординской ООШ от 04.08.22;

в) организация компьютерной техникой  - обеспечена

общее количество компьютерной техники – 13 единиц, из них подлежит списанию -  0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 2 единицы. Основные недостатки:  устаревают ______________________________

г) наличие	 и	обеспеченность	организации спортивным оборудованием,

инвентарем -  имеются , обеспечивает (не обеспечивает

(имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение      на      использование спортивного оборудования в образовательном процессе от   «04» 08 2022 г. №1,

комиссия по охране труда по МБОУ Шамординской ООШ_.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основные недостатки: _______________________________________________

_____________________________________________________________________;

д) обеспеченность  организации  учебной  мебелью  -  удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов - 1; доска ученическая - 1;  стулья ученические – 6, шкаф книжный -_2;

е) обеспеченность   организации   бытовой   мебелью   -  удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

стулья офисные - 3;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 1130; фонд учебников - 780, 100% ;

научно-педагогическая и методическая литература - 50.

Основные недостатки: _______________________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

6. Состояние    земельного    участка,    закрепленного    за    организацией - удовлетворительное

общая площадь участка – 0,39га;

наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их техническое      состояние      и      соответствие      санитарным      требованиям - имеется, соответствует

Основные недостатки: _____________________________________________

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _________________________________

_____________________________________________________________________. (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при  проведении  занятий на указанных объектах ______________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации  - организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется  внештатным

медицинским персоналом в количестве  1 человека, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшер ФАП д. Шамордино |  |  | По договору №21от 18.01.2021 |  |

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский  кабинет     -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - человек,     состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - ____человек,     состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - ____человек,     состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет -   имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - ____человек,     состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании ___________________________:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: ________________________________________________.

8. Питание обучающихся - организовано

а)  питание организовано в _1_смену, в  1

(количество смен)                                       (количество столовых)

Столовой  на 12 посадочных мест.   Качество эстетического оформления зала приема пищи  удовлетворительное; гигиенические условия перед приемом пищи- соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 32 детей, что составляет

76 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется  из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, согласно 44 ФЗ «О закупках»

Основные недостатки: ______________________________________________

г) хранение продуктов  -организовано , санитарным нормам -соответствует

Основные недостатки: ______________________________________________

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

его техническое состояние  - соответствует

акты допуска к эксплуатации - оформлены

Требования     техники     безопасности     при     работе     с     использованием технологического оборудования – соблюдаются

Основные недостатки: _______________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_________________________________________________________________

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное      состояние     пищеблока,      подсобных      помещений и
технологических цехов и участков - соответствует

Основные недостатки: ______________________________________________

ж)  обеспеченность столовой посудой - достаточное

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников  - имеется

Основные недостатки: ______________________________________________

и) примерное     двухнедельное     меню,     утвержденное     руководителем
образовательной организации  - имеется;

к) питьевой режим обучающихся  - организован

питьевой фонтанчик(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: ______________________________________________

л) наличие   договора   на   оказание   санитарно-эпидемиологических   услуг
(дератизация, дезинфекция)  имеется контракт №15 ДО/Ж  от 09.01.22  с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует

санитарно-гигиеническим     требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: ______________________________________________

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятии –  имеется

б) общее   количество   обучающихся,   нуждавшегося   в   подвозе   к   местам

проведения занятий  - 4 человека,	 9% от общего количества обучающихся

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: не нуждаемся

11. Мероприятия    по    обеспечению    охраны    и    антитеррористической 
защищенности организации  выполнены

а) охрана	объектов	организации	осуществляется  сторожем

в составе 2 сотрудников.  Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в  составе _______человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты       организации       системой       охранной       сигнализации оборудованы

в) системами    видеонаблюдения    и    охранного    телевидения объекты   -оборудованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с помощью технических средств тревожной сигнализации с использованием системы передачи извещений через GSM канал связи, которая обслуживается   ФГКУ «УВО ВНГ России по Брянской области»,  договор №70 от 09.01.22

д) территория	 организации	ограждением оборудована и  обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба __________________________.

(организована, не организована)

Основные недостатки: ______________________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного  пожарного  надзора в  2022году  обследование состояния пожарной безопасности   не проводилось

Основные   результаты   проверки:

б) требования пожарной безопасности  выполняются

в) системой       пожарной       сигнализации       объекты       организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,     система оповещения второго типа.

Пожарная сигнализация находится исправна

г) здания   и   объекты   организации   системами   противодымной   защиты

не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система     противопожарной     защиты     и     эвакуации          обеспечивает защиту людей и имущества         воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета  № 21-ЭТЛ4

от 22»06. 2022года, выданного   ООО «Техэнергопром»- соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

____________________________________________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  в организации  проведены.

Отопление     помещений	и     объектов    организации осуществляется котельной,   состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена,

Акт  на промывку системы отопления  МКУ «ХЭС» от 03.07.2022 и  акт на проведение испытаний системы отопления на прочность и герметичность    АО «Жилкомхоз» от 27 июля 2022 г..

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ______  %  от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___ %. Хранение топлива ____________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим    воздухообмена    в    помещениях    и    объектах    организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет  естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение      образовательной      организации      осуществляется МУП «Водоканал »(контракт № 217 от 29.12.2022)

16. Газоснабжение образовательной организации: АО «Жилкомхоз» ( контракт №79от 01.01 22

17. Канализация

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, договор № НФ-049881 от 01.01.2022 с АО «Чистая планета»

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шамординская основная общеобразовательная школа

к новому 2022- 2023 учебному году  -               готова

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

_____________________________________________________________